	[image: ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย – Mahidol University]
	รายการเครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University Veterinary Science-Frontier Research Facility: MUVS-FRF)

	
	Document Number : LF-MUVS-FRF-001
	Effective Date : 01 Feb 2023
	



ห้องปฏิบัติการกลาง (Central laboratory)Page No : 1 of 6

	No.
	ชื่อครุภัณฑ์ (Equipment Name)
	ยี่ห้อ
	รุ่น
	ปฏิทินสถานะเครื่องมือ (QR code/Link)
	หมายเหตุ


	1
	เครื่องแยกสารดีเอ็นเอขนาดใหญ่ด้วยกระแสไฟฟ้า (Pulsed field gel electrophoresis systems)
	Bio-Rad
	CHEF Mapper XA Power Module, 220V
	[image: ]

	https://shorturl.asia/Z1xGN

	Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE)

	2
	เครื่องเขย่าเพิ่มจำนวนเชื้อแบบคุมอุณหภูมิชนิดตั้ง (Incubator shaker)
	Kuhner
	ISF1-X(SMX1501)
	[image: ]

	https://shorturl.asia/16T8P

	 

	3
	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ
(Refrigerated centrifuge)
	Sigma
	3-16 KL
	[image: ]

	https://shorturl.asia/wpGo7

	 

	4
	ตู้อบแห้งด้วยความร้อน 
(Drying and heating chambers)
	BINDER
	FED260
	[image: ]

	https://shorturl.asia/PJWxy

	 

	5
	เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นเซลล์
(Microplate spectrophotometer)
	BMG LABTECH
	SPECTROstar Nano
	[image: ]

	https://shorturl.asia/xfuj6

	• Microplate and cuvette reader
• Wavelength flexibility from 220 to 1000 nm
• Temperature incubation and shaking options

	6
	เครื่องวัดปริมาณโปรตีน
(Protein analyzer)
	BioDrop 
	BioDrop
	[image: ]

	https://shorturl.asia/f63TZ

	Measure the concentration of low volume samples of dsDNA
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	7
	เครื่องถ่ายภาพเจล (UVP Gelstudio plus imager)
	Analytik jena
	Gelstudio plus
	[image: ]
	https://shorturl.asia/rMGuA

	

	8
	เครื่องนับจำนวนเซลล์อัตโนมัติ 
(Automated cell counters)
	Thermo Fisher Scientific
	CountessTM II FL
	[image: ]
	https://shorturl.asia/nZejA

	

	9
	ตู้สำหรับเตรียมสารทางด้านงานอณูชีววิทยา (Biological safety cabinet)
	Clean
	 
	[image: ]

	https://shorturl.asia/daBjl

	 

	10
	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)
	TOMY
	SX-700E
	[image: ]

	https://shorturl.asia/H2zJx

	

	11
	ตู้เก็บสารเคมี (Chemical storage)
	Bigneat
	CS844
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	12
	ตู้เก็บสารเคมี (Chemical storage)
	Bigneat
	CS844
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	13
	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ (-86 องศาเซลเซียส)
Ultra low temperature freezer (Freezer -86°C)
	Haier

	DW-86L388J 

	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	14
	ตู้แช่แข็งฝาทึบแบบนอน (Freezer -20 ˚C)
	Panasonic
	SCR-MFR300H2
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	15
	ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส (Freezer -20 ˚C)
	Mitsubishi
	MF-U14R/W
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	16
	ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส (Freezer -20 ˚C)
	SANYO
	MDF-U331
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
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	17
	ตู้แช่เย็นแบบบานกระจก 2 ประตู สำหรับห้องปฏิบัติการ (Refrigerator)
	Sanden
	SEA-0905
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	18
	เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 
(Electronic balance 0.0001g)
	Mettler-toledo
	ME204T
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	19
	เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง (Precision balance 0.01g)
	AND
	FX-300i
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	20
	เครื่องชั่งแบบสองแขน (Equal-arm balance)
	SCITRADER
	JPT-05 
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	21
	ที่กวนสารละลายแบบให้ความร้อน 
(Hotplate stirrer)
	IKA
	C-MAG HS7 S0000
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	22
	เครื่องให้ความร้อนแบบหลุม 
(Heating block dry bath incubator)
	Benchmark
	Digital Dry Baths
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	23
	เครื่องวัดความเป็นกรดด่างของสารเคมีแบบตั้งโต๊ะ (pH meter)
	SI Analytics
	Lab 855
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	24
	เครื่องผสมสาร (Advanced IR vortex mixer)
	VELP Scientifica
	ZX4 
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	25
	เครื่องผสมสาร (Advanced IR vortex mixer)
	VELP Scientifica
	ZX4
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	26
	เครื่องผสมสาร (Vortex mixer)
	IKA
	Lab dancer
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	27
	ที่ปั่นสารละลายอย่างรวดเร็ว (Micro centrifuge)
	Onilab
	D1008
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	

	28
	ที่ปั่นสารละลายอย่างรวดเร็ว (Micro centrifuge)
	LabTech
	GMC-260
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
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	1
	กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล (Inverted microscopes with camera)
	Nikon
	ECLIPSE Ts2
	[image: ]

	https://shorturl.asia/xivHj

	 

	2
	ตู้ชีวนิรภัย ระดับ 2
(Biological safety cabinet Class II)
	LAMSYSTEMS
	BMB-II-"Laminar-S."-1,8 SAVVY SL Class II
	[image: ]

	https://shorturl.asia/48Ft2

	 

	3
	ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์บรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 incubator)
	Thermo Scientific
	HERAcell vios 160i
	[image: ]

	https://shorturl.asia/fyAIo

	 

	4
	ตู้บ่มเพาะเชื้อแบคทีเรียอุณหภูมิต่ำ
(Cooling incubator)
	BINDER
	KB240
	[image: ]

	https://shorturl.asia/Py4pI

	 

	5
	เครื่องปั่นเหวี่ยงตั้งพื้นแบบควบคุมอุณหภูมิ
(Refrigerated centrifuge)
	Sigma
	3-16KL
	[image: ]

	https://shorturl.asia/hkd6D

	 

	6
	ตู้เก็บตัวอย่างวิเคราะห์แบบทำความเย็น
(Medical refrigerator)
	EVERmed
	MPR1365 S xPRO 
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	 

	7
	เครื่องปั่นเหวี่ยงสารเคมีอย่างรวดเร็ว
(Microcentrifuge)
	Labogene
	Scanspeed Mini
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
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	8
	เครื่องเขย่าสาร (Advanced IR vortex mixer)
	Velp
	ZX4 Vortex mixer
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	 

	9
	เครื่องให้ความร้อนแบบหลุม
(Heating Block Dry Bath Incubator)
	Benchmark
	BSH5001-1B
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	 

	10
	ที่กวนสารละลายแบบให้ความร้อน 
(Hotplate stirrer)
	M TOPS
	MS-300HS
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	 

	11
	อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
	DH Serials 
	OHC-11T
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	 

	12
	ตะเกียงจุดติดแบบ foot-switch
(Safety bunsen burner with foot switch)
	Integra
	Fireboy eco
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	 

	13
	เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette aid)
	Thermo scientific
	S1 Pipet Filler
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	 

	14
	ชุดดูดจ่ายสารละลายขนาด 2, 20, 200, 1000 µL 1/2
(Pipette 2,20,200,1000 µL)
	IKA
	VarioPette
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	 

	15
	ชุดดูดจ่ายสารละลายขนาด 2, 20, 200, 1000 µL 2/2
(Pipette 2,20,200,1000 µL)
	IKA
	VarioPette
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	 

	16
	เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนิด 8 ช่อง ขนาด 50 µL
(Multichannel pipette 50 µL)
	Cleaver Science
	Omnipette
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
	 

	17
	เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนิด 8 ช่อง ขนาด 200 µL
(Multichannel pipette 200 µL)
	Cleaver Science 
	Omnipette
	*ติดต่อนัดหมายผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (เฉพาะครั้งแรกที่ใช้งาน)
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	1
	ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์บรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 incubator)
	Thermo scientific
	HERAcell vios 160i
	[image: ]

	https://shorturl.asia/9ixrw

	

	2
	ตู้ชีวนิรภัย ระดับ 2
(Biological safety cabinet Class II)
	EHRET
	V-130
	[image: ]

	https://shorturl.asia/GSyns

	

	3
	เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบใช้แรงสั่นสะเทือนใบมีด
(Automated vibrating blade microtome)
	Leica
	VT1200S
	[image: ]

	https://shorturl.asia/AZHRl

	

	4
	กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับแบบ 3 กระบอกตา สำหรับงานฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล (Inverted microscopes for fluorescence with camera)
	Nikon
	ECLIPSE Ts2-FL
	[image: ]

	https://shorturl.asia/UJQTO
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